# МЭР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 января 1992 г. N 16-р

О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ КОММУНАЛЬНЫМИ

И ВЕДОМСТВЕННЫМИ ВОДОПРОВОДНЫМИ И КАНАЛИЗАЦИОННЫМИ

ПРЕДПРИЯТИЯМИ

(в ред. РАСПОРЯЖЕНИЙ мэра Санкт-Петербурга

от 17.02.1992 N 182-р (ред. 09.02.1993), от 30.07.1992 N 744-р,

от 09.02.1993 N 81-р, от 17.03.1993 N 179-р,

РАСПОРЯЖЕНИЯ губернатора Санкт-Петербурга

от 22.06.2000 N 676-р, РАСПОРЯЖЕНИЙ Администрации

Санкт-Петербурга от 15.01.2002 N 76-ра (ред. 04.03.2002),

от 02.07.2002 N 1067-ра)

Во исполнение Указа Президента РСФСР от 03.12.91 N 297 "О мерах по либерализации цен" и постановления Правительства РСФСР от 19.12.91 N 55 "О мерах по либерализации цен":

1. Утвердить и ввести в действие тарифы на услуги, оказываемые коммунальными и ведомственными водопроводными и канализационными предприятиями согласно приложению 1.

2. С прочими потребителями услуг водопровода и канализации, не поименованными в первой и второй группах потребителей, расчеты производятся по свободно устанавливаемым ценам.

(п. 2 - в ред. Распоряжения мэра СПб от 17.02.1992 N 182-р)

3. С введением в действие настоящего распоряжения считать утратившим силу распоряжение исполкома Ленсовета от 23.05.89 N 627-р.

(п. 3 - в ред. Распоряжения мэра СПб от 17.02.1992 N 182-р)

4. Утратил силу. - Распоряжение мэра СПб от 30.07.1992 N 744-р.

5. Оплату за пользование водой из городского водопровода населением, предприятиями, учреждениями и организациями - абонентами городского водопровода производить по показаниям водомера или в порядке, предусмотренном "Правилами пользования водой из городских водопроводов".

6. Оплату за пользование водой из городского водопровода населением, предприятиями, учреждениями и организациями, не являющимися абонентами городского водопровода, производить по показаниям подводомера, а случае его отсутствия - по средним нормам расхода воды, согласно приложению 2.

7. С введением в действие новых тарифов на услуги водопровода и канализации и с учетом средних норм потребления воды установить плату, взимаемую с населения за пользование водой, согласно приложению 3.

8. Утвердить правила исчисления и взимания платы за воду, потребляемую из городского водопровода населением, предприятиями, учреждениями и организациями, не являющимися абонентами городского водопровода, согласно приложению 4.

КонсультантПлюс: примечание.

О реорганизации ТПО "Ленводоканал" в государственное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" см. распоряжение Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга от 31.12.1992 N 472-р.

9. Обязать ТПО "Ленводоканал" довести новые тарифы до всех потребителей услуг водопровода и канализации независимо от их ведомственной подчиненности.

10. Дополнительный доход, полученный предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства от применения повышенной платы за воду, потребляемую предприятиями сверх установленного лимита, относить на хозрасчетный доход (прибыль), остающийся в распоряжении предприятий, и направлять на финансирование плановых мероприятий по развитию систем водоснабжения.

В целях регулирования свободных цен, устанавливаемых для потребителей, не поименованных в первой и второй группах, определить предельный уровень рентабельности по эксплуатационной деятельности ГП "Водоканал Санкт-Петербурга" в размере 21% к себестоимости.

(в ред. Распоряжения мэра СПб от 17.02.1992 N 182-р (ред. 09.02.1993)

11. С потребителями услуг водопровода и канализации - предприятиями, организациями, их филиалами, представительствами и другими обособленными подразделениями, получающими доходы от реализации товаров, работ, услуг на территории Российской Федерации в иностранной валюте или ее рублевом эквиваленте, расчеты производить по свободно устанавливаемым ценам, но не более 50% от европейского уровня цен на услуги водопровода и

канализации.

(п. 11 введен Распоряжением мэра СПб от 17.03.1993 N 179-р)

12. Расчеты с указанными потребителями производить в российских рублях с пересчетом свободно устанавливаемых цен на услуги водопровода и канализации в иностранной валюте в российские рубли по официальному курсу Центрального Банка России на первое число месяца платежа.

(п. 12 введен Распоряжением мэра СПб от 17.03.1993 N 179-р)

13. Прибыль сверх установленного предельного уровня рентабельности по эксплуатационной деятельности в размере 21 % к себестоимости, полученную государственным предприятием "Водоканал Санкт-Петербурга" от применения указанных цен, перечислять в городской бюджет и направлять на финансирование объектов развития инженерной инфраструктуры.

(п. 13 введен Распоряжением мэра СПб от 17.03.1993 N 179-р)

14. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления цен - заместителя мэра Санкт-Петербурга Келейникова Ю.В.

Мэр Санкт-Петербурга

А.А.Собчак

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к распоряжению

мэра Санкт-Петербурга

от 04.01.1992 N 16-р

ТАРИФЫ

НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ КОММУНАЛЬНЫМИ

И ВЕДОМСТВЕННЫМИ ВОДОПРОВОДНЫМИ И КАНАЛИЗАЦИОННЫМИ

ПРЕДПРИЯТИЯМИ

(Утратили силу. - Распоряжения мэра СПб

от 30.07.1992 N 744-р, от 09.02.1993 N 81-р)

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к распоряжению

мэра Санкт-Петербурга

от 04.01.1992 N 16-р

СРЕДНИЕ НОРМЫ

РАСХОДА ВОДЫ ДЛЯ РАСЧЕТА С ВОДОПОТРЕБИТЕЛЯМИ

(в ред. Распоряжения губернатора СПб

от 22.06.2000 N 676-р, Распоряжения Администрации

СПб от 02.07.2002 N 1067-ра)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

NN            Категория            Единица       Норма     Примечание

п/п       водопотребителей        измерения      в литрах

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1               2                    3             4             5

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. Население, проживающее   в

квартирах с централизован-

ным горячим  водоснабжени-

ем;                           на 1 чел.

с ваннами                   в сутки          220

без ванн                      -"-            180

2. Население, проживающее   в

квартирах,   оборудованных

газовыми водогрейными  ко-

лонками - с ваннами             -"-            370

(п. 2   -  в  ред.   Распоряжения  Администрации СПб от 02.07.2002

N 1067-ра)

3. Население, проживающее   в

квартирах,   оборудованных

дровяными водогрейными ко-

лонками                         -"-            150

4. Население, проживающее   в

квартирах,   оборудованных

водопроводом и канализаци-

ей, но не имеющих ванн          -"-            120

5. Население, проживающее   в

квартирах,   оборудованных

водопроводом, но без кана-

лизации, и население, поль-

зующееся водой из  уличных

водоразборных колонок            -"-            60

6. Детские сады и детские ясли:   на 1 ребенка

а) без душевых                 в сутки          75

б) с душевыми                  то же           100

в) на обслуживающий            на 1

персонал                    работающего      25

7. Гостиницы:

а) с общими ванными            на 1 койко -

комнатами                   место в сутки   150

б) с ванными в отдельных

номерах (25 %)              то же           250

в) с ванными во всех

номерах                       -"-           350

8. Душевые:

а) в общежитиях и других       на 1 прием

местах

б) в местах,  связанных  с     на 1 прием       60

загрязнением, и в горя-

чих цехах

9.  Поливка:

а) улиц, площадей, тротуа-

ров, дворов,  в  период     на 1 кв.м

май - сентябрь              в сутки         1,5

б) садов, огородов и зеле-

ных насаждений, в пери-

од май - август             то же           1,5

10. Учебные заведения  (школы,

курсы, техникумы, институ-

ты):                           на 1 чел.

а) учащиеся и преподаватели     в сутки          15

б) обслуживающий персонал       то же            25

11. Административные,    адми-                           Вода,  расходуе-

нистративно-хозяйственные                            мая на холодиль-

учреждения  и  управления.                           ные установки  с

Магазины:   гастрономичес-                           водяным охлажде-

кие,  хлебобулочные  изде-                           нием, аквариумы,

лия, рыбные, овощные, кон-                           на    производс-

дитерские,  галантерейные,                           твенные и техно-

готового  платья  и обуви,                           логические цели,

школьно-канцелярских  при-                           в эту  норму  не

надлежностей, электро -                              входит и подсчи-

оборудования,    посудохо-                           тывается отдель-

зяйственные                                          но

Мастерские и ателье  быто-

вого обслуживания: ремонта

одежды, обуви, починки ча-     на 1

сов, металлоизделий и дру-     работающего

гие                            в сутки         25

12. Кафе, столовые и рестораны     на 1 обед       25    На   1  блюдо  8

из трех               литров.    Вода,

блюд                  расходуемая   на

холодильные  ус-

тановки,  в  эти

нормы не  входит

и подсчитывается

особо

13. Закусочные буфеты,  пивные     на 1 кран      300

и чайные                       за час его

работы

14. Ларьки "пиво-воды",  сату-

раторные тележки, автоматы     на 1 шприц

со шприцем по продаже вод      в сутки        180

15. Парикмахерские, независимо     на 1 кресло     75

от  количества водоразбор-     за 8 часов

ных кранов                     работы

16. Прачечные:                     на 1 кг

а) механизированные            сухого белья    90

б) при индивидуальной

ручной стирке               то же           40

17. Мойка овощей в магазине:       на 1 кг

а) машинная                    овощей         1,5

б) ручная                      то же            2

18. Аптеки                         на 1 кран       60

за час

его работы

19. Мастерские:

а) красильные,

фотографии                  то же           250

б) никелировочные               -"-             75

20.  Лаборатории:                  на 1 кран

за час

а) научного типа                его работы       40

б) производственного типа       то же            60

21. Гаражи грузовых автомашин      на 1

автомашину

в сутки         600

22. Гаражи легковых автомашин:

а) в период ноябрь - март      то же            15

б) в период апрель  -  ок-

тябрь при наличии в га-

раже     водоразборного

крана                                       400

- при отсутствии в гараже

водоразборного крана          -"-            60

23. Театры, кинотеатры и клубы     на 1 место

в сутки          12

24. Поликлиники без     водных     на 1 посети-

процедур                       теля в сутки      6

25. Водолечебница и   грязеле-     а) на 1 водную

чебница                        и грязевую

процедуру

в сутки         150

б) на 1          50

работающего

в сутки

26.  Холодильные установки:        Одна установка        Согласно    пас-

ХМАВ-22, АО-600, ДАО-550,     в час ее              портным   данным

ДАОН-350/I, ДАОН-350/2        работы         6000   холодильных  ус-

тановок

ФУУ-350, АУУ-400              Одна установка

в час ее

работы         4000

ХМФУ-8                          -"-          2400

ФУ-175/1, ФУ-175/2              -"-          2000

ЯК-10                           -"-          1900

АКРАБ-300, АКРАБ-300/170        -"-          1800

АКФВ-6                          -"-          1600

АКФДС-0,3 , ФУ-175/3            -"-          1500

АКФВ-4                          -"-          1200

ФВ-85/1, ФВ-85/2, АВ-100/1,

АВ-100/2                        -"-          1000

АК-2                            -"-           770

Импортные холодильные

установки                       -"-        Согласно

паспортным

данным

ФВ-85/3; ФВ-85/4;

АВ-100/3; АВ-100/4              -"-           750

ИФ-49                           -"-           560

27. Клозеты общего пользования     промывка        350

1 чаши

в сутки

28. Водяная декоративная           на 1 пог.м

завеса на окнах магазинов      окна в час      200

29. Расход воды на нужды стро-     на 1 куб.м

ительства  и  капитального     объема здания

ремонта зданий                 на весь период

ремонта         500

30. Центральное отопление          на 1000 куб.м    70   В период  отопи-

от местной котельной           здания                тельного сезона

в сутки

31. Мытье полов в помещениях       на 1 кв.м пола

за одну

помывку         1,25

32. Скот:                          на 1 голову

а) крупный                    в сутки          60

б) мелкий                     то же            15

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к распоряжению

мэра Санкт-Петербурга

от 04.01.1992 N 16-р

ПЛАТА

ЗА ОТПУСК ВОДЫ НАСЕЛЕНИЮ, ПРОЖИВАЮЩЕМУ В ДОМАХ

МЕСТНЫХ СОВЕТОВ, ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫХ НУЖД

(Утратила силу. - Распоряжение мэра СПб

от 30.07.1992 N 744-р)

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к распоряжению

мэра Санкт-Петербурга

от 04.01.1992 N 16-р

ПРАВИЛА

ОПЛАТЫ ЗА ВОДУ НАСЕЛЕНИЕМ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ,

НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ АБОНЕНТАМИ ГОРОДСКОГО ВОДОПРОВОДА

(в ред. Распоряжение Администрации СПб

от 15.01.2002 N 76-ра)

1. Для правильного взимания платы за воду, потребляемую из городского водопровода населением, предприятиями, учреждениями и организациями, являющимися субабонентами, основные абоненты должны иметь следующие данные по каждому домовладению (дому) в отдельности:

а) количество проживающих граждан в квартирах с различной степенью благоустройства,

б) при наличии центрального отопления от местной котельной строительный объем отапливаемых зданий,

в) площади поливаемых улиц, дворов и газонов,

г) наличие арендаторов, характер их деятельности и сведения для расчета их водопотребления,

д) наличие на общем водоразборе пользователей из индивидуального жилого фонда, с учетом количества проживающих граждан, имеющегося у них крупного и мелкого скота, площадей садов и огородов.

2. Размер ежемесячной платы за воду определяется:

а) исключен. - Распоряжение Администрации СПб от 15.01.2002 N 76-ра.

б) с арендаторов при наличии водосчетчика по его показателям, а при отсутствии - по средним нормам расхода воды и действующим тарифам путем перемножения стоимости одного кубометра воды на суточную норму водопотребления и на расчетное количество дней в месяце - 30,5.

3. Исключен. - Распоряжение Администрации СПб от 15.01.2002 N 76-ра.

3. Временно выбывшие, но не выписавшиеся на время отсутствия из домовой книги жильцы не освобождаются от уплаты за воду.

В случаях перебоев в работе санитарно-технических приборов или в подаче горячей воды, вызванных их неисправностью и продолжающихся свыше одного месяца, производится перерасчет за воду.

4. При наличии прибыли или убытка, связанных с экономией или перерасходом воды по сравнению с нормами, перерасчеты за воду с арендаторами и населением не производятся.

5. Арендаторы, имеющие холодильные установки на водяном охлаждении или расходующие большое количество воды на технические цели (столовые, рестораны, красильни и прочее), обязаны устанавливать отдельные водомеры или подводомеры в сроки, определенные с основным абонентом и утвержденные ТПО "Водоканал".

Примечание: Все работы по установке водомера или подводомера для учета воды, расходуемой арендаторами, включая устройство нового ввода и переоборудование водомерного узла, должны производиться силами и средствами арендаторов по утвержденной технической документации с разрешения ТПО "Водоканал".